Памятка «Осторожно ГАЗ!»

ГРАЖДАНЕ ПОМНИТЕ!!!

Газ в смеси с воздухом представляет взрывоопасную смесь.

Нарушая правила пользования газовой плитой, вы подвергаете опасности не только себя, но и других. Сохраняйте свою жизнь!

Соблюдайте правила ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ!!!

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

- Сообщите окружающим о мерах предосторожности.

- Сообщите в газовую службу по телефону 04 (либо 112) из не загазованного места.

- Примите меры к удалению людей из загазованной среды, а также предотвращению включения-выключения электроосвещения и появлению открытого огня или искры.

При обнаружении запаха газа в жилом помещении:

- Перекройте кран перед газовой плитой и сообщите в аварийную службу.

- До приезда аварийной бригады проветрите помещение, не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы.

Каждый пользователь газовых плит обязан:

Знать и выполнять правила безопасного пользования газом в быту.

Следить за  исправностью газовых плит и газовых счетчиков.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Оставлять без присмотра работающие газовые приборы.

- Самостоятельно заниматься ремонтом, заменой иди перестановкой газовой плиты, а также производить самовольную установку газопотребляющего оборудования в квартире.

- Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, и лиц не знающих правила пользования этими приборами.

- Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги или неисправной вентиляции.

- Засорять и закрывать вентиляционные каналы.

- Загромождать газовые плиты посторонними предметами.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению, пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

Граждане, эксплуатирующие газовые плиты, должны: перед началом пользования газовыми приборами проверять их исправность, открыть форточку или окно. По окончании пользования  газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними.

Помните! Безопасность Вас и ваших соседей зависит от соблюдения Вами правил пользования бытовыми газовыми приборами!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ СВОИХ БЛИЗКИХ!

АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА  - 04